

450075, РФ, Республика Башкортостан

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 75

+7 (347) 216-10-01

office@mngi.su

www.mngi.su

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОК-БОКСА**

Наименование предприятия-заказчика и место эксплуатации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование проектирующей организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№** | **Показатели** | **Значения** |
| --- | --- | --- |
|  | Климатические условия использования |  |
|  | Назначение |  |
|  | Тип  |  |
|  | Габариты блок-бокса, м |  |
|  | Тип ограждающих конструкций: |  |
| -трехслойная бескаркасная сэндвич-панель |  |
| -Профлист-утеплитель-профлист |  |
|  | Материал ограждающих конструкций |  |
|  | Толщина и тип теплоизоляции |  |
|  | Крыша здания (односкатная/двускатная/съемная) |  |
|  | Степень огнестойкости бокса |  |
|  | Количество и размеры дверей (расположение укажите на эскизе) |  |
|  | Нагрузки на раму блок-бокса от устанавливаемого оборудования) |  |
|  | Наличие ЛСК (окон либо мембранных вставок) |  |
|  | Требования к вентиляции (приточная/вытяжная/кратность воздухообмена) |  |
|  | Освещение, не менее, лк |  |
|  | Система обогрева (да/нет) |  |
|  | Требования к системе обогрева |  |
|  | Требования к покраске (Цвет, тип краски, лак, грунтовка) |  |
|  | Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации |  |

Комментарии/Особые требования