

450075, РФ, Республика Башкортостан

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 75

+7 (347) 216-10-01

office@mngi.su

www.mngi.su

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АППАРАТУРНОГО БЛОКА, ОПЕРАТОРНОГО БЛОКА**

Наименование предприятия-заказчика и место эксплуатации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование проектирующей организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№** | **Показатели** | **Значения** |
| --- | --- | --- |
|  | Климатические условия использования |  |
|  | Назначение |  |
|  | Количество тепла, выделяемогооборудованием, используемымвнутри блок-контейнера, кВт |  |
|  | Категория по взрывопожарнойопасности по СП 12.13130.2009  |  |
|  | Габариты блок-бокса, м |  |
|  | Тип ограждающих конструкций: |  |
|  | Материал ограждающих конструкций |  |
|  | Толщина и тип теплоизоляции |  |
|  | Крыша здания (односкатная/двускатная) |  |
|  | Степень огнестойкости бокса |  |
|  | Желаемый план размещения оборудования (предоставляет Заказчик/на усмотрение производителя) |  |
|  | Количество и размеры дверей (расположение укажите на эскизе) |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |
|  | Конструктивные особенности |  |
|  | Щит собственных нужд(количество, мощность и типнагрузки на отходящих линиях,пускатели, кнопки управления)(при необходимости) |  |
|  | Требования к вентиляции (приточная/вытяжная/кратность воздухообмена) |  |
|  | Освещение, не менее, лк |  |
|  | Система обогрева (да/нет) |  |
|  | Система кондиционирования (да/нет) |  |
|  | Требования к системе обогрева |  |
|  | Требования к покраске (Цвет, тип краски, лак, грунтовка) |  |
|  | Требования к системесигнализации |  |
|  | Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации |  |

Комментарии/Особые требования