

450075, РФ, Республика Башкортостан

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 75

+7 (347) 216-10-01

office@mngi.su

www.mngi.su

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОНДЕНСАТОСБОРНИКА**

Наименование предприятия-заказчика и место эксплуатации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование проектирующей организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№** | **Показатели**  | **Значения** |
| --- | --- | --- |
|  | Количество заказываемого оборудования, шт. |  |
|  | Климатические условия |  |
|  | Внутренний объем (вместимость), м3 |  |
|  | Расчетное давление, МПа |  |
|  | Температура рабочая, °С |  |
|  | Материальное исполнение |  |
|  | Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) |  |
|  | Требуемый срок службы изделия, лет |  |
|  | Наименование среды и ее агрегатное состояние |  |
|  | Плотность газа при 20 С и 1 атм, кг/м  |  |
|  | Плотность конденсата, кг/м : |  |
|  | Молярная доля каждого компонента конденсата  | H2SCO2АзотCH4C2H6C3H8C4H10C5H12С6Н14С7Н16С8Н18Вода |  |
|  | Молярная доля каждого компонента газа | H2SCO2АзотCH4C2H6C3H8C4H10C5H12С6Н14С7Н16С8Н18Вода |  |
|  | Характеристика среды:зоны класса по ПУЭ-2000, гл. 7,3;категория и группа взрывоопасных смесей поГОСТ 30852.11-2002;класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88;категория наружных установок по пожарной опасности по СП 12.13130.2009 |  |
|  | Антикоррозийная защита |  |
|  | Маркировка |  |
|  | Необходимость термообработки |  |
|  | Наличие устройств для крепления теплоизоляции |  |
|  | ШМР, ПНР |  |

Комментарии/Особые требования